ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Winterfit (винтерфит)

Артикул 0702

Зимний консервант против появления водорослей и известняковых образований в бассейне

Приготовлен с использованием бензалкониумхлорида (<20%)

Свойства

·	без содержания хлора, слеша пенящийся

·	рН нейтральный

·	препятствует образованию налетов извести

·	предотвращает рост водорослей в зимний период

·	существенно облегчает весеннюю подготовку бассейна

·	предотвращает появление грибков и бактерий в углах, швах и краях бассейна

Применение

Понизить уровень воды на 20 см ниже верхнего слива или скиммера. Расчетное количестве  разбавить водой 1.10 и медленно вылить в бассейн вдоль бортиков.

Внимание: Перед применением препарата необходимо убедиться в отсутствии свободного хлора в воде При наличии хлора в воде рекомендуется понизить уровень хлора при помощи «Дельфин-стоп-хлор»

Винтерфит не предохраняет воду от замерзания!

| Жёсткость воды | Дозировка на 10 м3 води |
| --- | --- |
| Менее 20° dH | 300 мл |
| Более 20° dH | 600 мл |

Рекомендации: в теплую зиму распад продукта происходит быстрее, поэтому добавка Винтерфита или стандартного альгицида весьма рациональна.

Весной очевидно, что слабые налеты извести легко удаляются прибором для чистки под высоким давлением, а запущенные образования исчезнут после применения таких препаратов как Компактал  Reimger G. Коричневые пятна от листвы легко удалить 1%-ым раствором гранулированного хлора 55

Меры предосторожности:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защищенном от солнца месте. Хранить в недоступном для детей месте!

Хранение: Хранить при температуре выше 0°С Срок хранения 2 года. Продукт хранить и перевозить стоя! Опустошенная и вымытая тара подлежит переработке

Внимание: Не смешивать с другими химикатами!